空压、负压机维保需求

一、设备概况：

阿特拉斯GAe15-7型2台及干燥机配件如下：

| 配件名称 | 零件编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器 | 1613872000 | 只 | 2 |
| 油过滤器 | 1622783600 | 只 | 2 |
| 油气分离器 | 2901196300 | 只 | 2 |
| 润滑油 | 专用油 | 升 | 40 |
| 后置管路滤芯 | F216VG | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F216VH | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F216VD | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F216VA | 只 | 2 |
| 机消音器 | CD322 | 只 | 4 |
| 卸荷阀保养包 | 1622351380 | 包 | 2 |
| 最小压力阀保养包 | 1622401175 | 包 | 2 |
| 恒温阀 | 1622352210 | 只 | 2 |

阿特拉斯SF4型2台及干燥机配件如下：

| 配件名称 | 零件编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器 | 1622065800 | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F72VG | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F72VH | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F72VD | 只 | 2 |
| 后置管路滤芯 | F72VA | 只 | 2 |
| 消音器 | CD322 | 只 | 4 |

米尔斯E300型3台负压油旋片：

| 配件名称 | 零件编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤油器 | 33154 | 只 | 3 |
| 油管滤清器 | 370724 | 只 | 9 |
| 润滑油 | 362661 | 升 | 20 |
| 进气阀 | 270636 | 个 | 3 |
| 弗橡胶O型密封圈 | 332978 | 个 | 3 |
| 细菌过滤器 | MV21150 | 个 | 3 |

以上为一年所需要配件。

机器型号及数量：2台阿特拉斯的GAe15-10型螺杆压缩机、2台阿特拉斯SF4空压机、3台米尔斯E300型负压油旋片机组。

二、服务内容及要求：

- 检查各机组及配件使用情况，及时更换。1年至少更换一次上述配件。

- 每季度至少清理一次机组散热器。

- 负责合同期责任内机组、管道和设备带所有故障维修（院方联系后48小时内到场）

- 对我院相关技术人员提供技术培训。

如维保达不到院方要求，院方有权即时更换维保方。