心电图机 设备参数

- 1、12导联同步采集、显示、打印

- 2、时间常数：≥5S

- 3、耐极化电压：±650mV

- 4、共模拟制比：≥105dB

- 5、增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC

- 6、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

- 7、≥5.6英寸液晶屏，支持中文、英文输入

- 8、交直流两用，内置锂电池，能连续工作≥2小时

- 9、可存储回放≥300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出